OBRA: “PROTECCION CONTRA INCENDIOS ESCUELA ESPECIAL Nº4 RIO GRANDE” .

EMPRESA: Gallardo Carlos Eduardo

MONTO:  96.495,34 Presupuesto Oficial $ 80.893,00

PLAZO: 60 días corridos.

INICIO DE OBRA: 12 DE Mayo 2005.-

RECEPCION PROVISORIA: 10 de Julio 2005

DESCRIPCION DE OBRA:

Consiste en la Resolución de dos escaleras de emergencias en perfiles metálicos como vía de escape para dos sectores de planta alta.

Disposición de puertas de emergencia en distintos sectores.

Instalación de detectores de humo en todos los locales conectados a una central de alarma.

Aislacion de sala de equipos de calefacción.

Revisión del sistema de red contra incendios existente e informe del estado actual.

La obra se encuentra ejecutada con Recepción Provisoria sin modificaciones. Tiene un (1)  año de garantía para la Recepción definitiva.

EXPEDIENTE: 0003/04- Cotización s/n, Acta de apertura 31/05/2004, Contrato G.T.F.Nº 10536, Fecha 07 de Abril 2005.