PROPIEDADES  INMUEBLES  IPAUSS

RESOLUCIÓN CAMARA LEGISLATIVA Nº 207/2014

USHUAIA:

Karukinka 87 (A)

Propietario: I.P.A.U.S.S.

Nomenclatura Catastral: Sección B Macizo 48 Parcela 9ª

Uso Predominante: Odontología Ushuaia P.B

Sup. cubierta: 272,29 m2 PB y Primer Piso

Valor de Origen: $318.825,00

Fecha de Adquisición: 20/08/1980.

Numero de Inventario: 2305

Descripción del inmueble: Edificio construido sobre fundaciones y estructuras de elevación y encadenados de hormigón armado. El entrepiso se encuentra construido por medio de una losa de hormigón armado.

Cerramientos exteriores de mampostería, revocadas en ambas caras. Instalación de gas, agua y electricidad embutidas. Calefacción central por medio de calderas de agua caliente, distribuida por medio de elementos radiantes por ambientes.-

La construcción posee solados cerámicos en su totalidad, con revestimientos sanitarios en los locales húmedos. Las carpinterías se combinan entre metálicas y de madera.

El edificio cuenta con una estructura de madera para el soporte de la cubierta metálica, cielorrasos de placas de roca de yeso. Los tabiques interiores son en especial de estructura metálica y revestimiento de roca de yeso.-

El edificio cuenta con un servicio de alarmas a distancia conectada con la Policía Provincial.

###### Fitz Roy 350 (B)

Propietario:I.PA.U.S.S.

Nomenclatura Catastral: Sección C Macizo 42 Parcela 4ª

Uso Predominante: Oficinas Piso 1,2,3.4

Uso Predominante: Farmacia PB.

Sup. Cubierta: 740,10 m2.

Valor de Origen: $724.545,43

Fecha de Adquisición: 28/09/1983.

Numero de Inventario: 2306.

Edificio de cuatro plantas, estructuras de fundación y elevación de hormigón armado, igual que las losas de los diferentes niveles. Posee cerramientos perimetrales de mampostería revocadas en ambas caras. El edificio cuenta con cubierta metálica, cielorrasos aplicados a la cal. En el piso superior cuenta con cielorrasos- bajo cubierta- de madera.-

Los tabiques interiores son de mampostería para la división de locales sanitarios y de uso de atención al público. Las divisiones de oficinas están ejecutadas en mamparas metálicas con un panel inferior de madera y superior de vidrio.

La calefacción del edificio es por medio de calderas, instaladas una por piso- hasta el tercero- y distribuidas por medio de radiadores hasta cada ambiente.

El edificio cuenta con sistema de mangueras hidrantes en todas las plantas, escaleras de emergencia. Asimismo se indica que cuenta con sistema de ascensor y escaleras para accesos a las distintas plantas.

El edificio cuenta con un servicio de alarma a distancia conectada con la Policía Provincial.

Av. Leandro N. Alem 2410 (C)

Propietario: I.PA.U.S.S.

Nomenclatura Catastral: Sección K Macizo 06 Parcela 10

Uso Predominante: Oficinas

Superficie cubierta:2.016,89.- m2

Valor de Origen: $ 2.238.187,90

Fecha de adquisición: 09/08/2001

Numero de Inventario: 2307.

Edificio construido en tres plantas principales, posee una estructura de fundaciones y elevación; de hormigón armado, losas  del mismo material para los pisos en altura. Cerramientos exteriores de mampostería revocadas en ambas caras, carpinterías de aluminio, con doble vidrio y cámara de aire. Solados cerámicos, en la totalidad del edificio, salvo en el S.U.M.-de madera tarugada. El edificio cuenta con tabiques divisorios; de mampostería, estructura metálica revestida en placas de roca de yeso y mamparas de madera.

La calefacción del edificio es mediante tres calderas de agua caliente, distribuidas por el interior con un sistema mixto de radiadores y losas radiantes; en el exterior se encuentran instaladas mangueras de calefacción para veredas y estacionamientos.

El edificio cuenta con dos salidas de emergencia, dos escaleras de vinculación entre las plantas y un ascensor.

El edificio cuenta con un sistema contra- incendios realizados mediante hidrantes en todas sus plantas y matafuegos.

El edificio cuenta con una cubierta metálica, sobre estructura metálica, con cielorrasos de madera y placas de roca de yeso. En tres sectores del edificio se encuentran lucernarias vidriadas.

El edificio cuenta con un servicio de alarmas a distancia conectada con la Policía Provincial.

Av. San Martín Nro. 653-657-659-663- Fadul 115-129 (D)

Propietario: I.P.A.U.S.S.

Nomenclatura Catastral: Sección A Macizo 56 Parcela 7ª.

Superficie Cubierta:; 218740,40 mts2.

Valor de Origen: $1.801.351,00

Fecha de adquisición: 02/01/1991.

Numero de Inventario: 2308

Uso Predominante: Depósitos de bienes Ortopédicos, Deposito de Farmacia, Local Óptica, Archivo, Deposito Patrimonio y Servicios Generales

Descripción del Inmueble: El citado edificio fue construido originalmente en el año 1.950 y refaccionado en 1976. Y fechas posteriores se fue mejorando sus instalaciones a los efectos de adaptarlas al uso de oficinas.- El edificio cuenta con estructuras de hormigón armado, cerramientos de mampostería revocadas en ambas caras. Posee cuatro niveles en altura, existiendo entrepisos de losas de hormigón armado en gran parte del edificio y entrepisos de madera en la planta superior .posee cubierta metálica, en la totalidad del edificio. La calefacción es mediante la instalación de calefactores individuales. Carpinterías de madera hechas en serie. En el galpón ubicado en el contra frente del edificio se realizó la construcción de carpetas, aislamiento térmica e hidrófuga, instalación de equipos de calefacción por  aire caliente, reemplazo de cubierta y cambio de portón corredizo.-Se encuentran construidos tres locales comerciales, disponiendo cada uno con un local sanitario, con la provisión de agua fría y caliente. Cada local posee un calefactor tiro balanceado.-

El archivo y la óptica cuentan con alarma.

Av. San Martín Nro. 657/659 (Óptica) (D)

Superficie cubierta: 115,27 m2

Fadul Nro. 115 Planta Alta (Deposito Patrimonio ) (D)

Superficie cubierta: 414,10 m2

Fadul 115  (Planta Alta y Planta Baja) (D)

Sup. Cubierta: 777,92 m2

###### Fadul: Cine (D)

Sup. Cubierta: 649,72 m2

###### Fadul Nro. 129 -Local Archivo IPAUSS (D)

Superficie cubierta: 195m2

San Martín Nro. 653 (Deposito de bienes Ortopedicos) (D)

Superficie cubierta:15,78 m2

San Martín Nro.663 (Deposito de Farmacia) (D)

Karukinka Nº 40, esquina Walanika. (E)

Valor de Origen: $616.000,00

Fecha de Adquisición: 16/09/1974.

Numero de Inventario: 2314.

Actualmente se encuentra prestado al Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego, donde funciona el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD), con convenio vencido.

Goleta Florencia Nº 1722. (F)

Denominado Hotel “Las Lengas”, capacidad de 46 habitaciones, cocina comedor amplio, estacionamiento privado.

Valor de Origen: $ 3.083.987,00

Fecha de Adquisición: 22/06/1989.

Numero de Inventario: 2313.

Actualmente se encuentra concesionado, a la empresa Albatros S.A a través de Contrato Nº 199/09, abonando la misma un canon mensual fijo.

###### RIO GRANDE (2)

Moyano 280 (2B)

Nomenclatura Catastral: Sección A Macizo 134 Parcela 7b

Propietario: I.P.A.U.S.S.

Uso Predominante: Oficinas -Auditoria Odontológica

Superficie cubierta: 410 M2

Valor de Origen: $265.000,00

Fecha de Adquisición: 18/11/1981

Numero de Inventario: 2309

Descripción del Inmueble: Edificio construido con fundaciones y estructura en elevación de hormigón armado, cerramientos de mampostería revocadas en ambas caras. Losa de primer piso de hormigón armado, tabiques divisorios de mampostería. Carpinterías de madera, solados de cerámica. Cubierta metálica, estructura de cubierta de madera, cielorrasos de placas de roca de yeso. Edificio cuenta con  sistema de alarma.-

Uso Predominante: Auditoria Odontológica -  Oficinas

Actualmente se encuentra cerrado por trabajos de mantenimiento y reparaciones varias.

Ricardo Rojas 686 (2C)

Propietario: I.P.A.U.S.S.

Nomenclatura Catastral: Sección A Macizo 162 Parcela 9

Uso Predominante: Oficinas Previsionales

Superficie cubierta:137,57 m2

Valor de Origen: $ 155.534,00

Fecha de Adquisición: 12/06/1989

Numero de Inventario: 2310

Descripción del inmueble: Edificio construido con fundaciones y estructura en elevación de hormigón armado, cerramientos de mampostería revocadas en ambas caras. Cubierta metálica, carpinterías de madera. Sistema de calefacción por medio de calefactores individuales. Edificio cuneta con sistema de alarma.-

Prefectura Naval Nro.50 (2D)

Propietario: I.P.A.U.S.S.

Nomenclatura Catastral: Sección G - Macizo 35 E-Parcela 1-Unidad Funcional 24

Uso Predominante: Óptica Social Río Grande

Superficie Cubierta: 65 M2

Valor de Origen: $ 39.167,45

Fecha de Adquisición: 08/06/1999

Numero de Inventario: 2311

Descripción del inmueble: Edificio de cuatro plantas, de estructura de hormigón armado, plateas y losas del mismo material. Muros perimetrales y tabiques divisorios de mampostería. La calefacción se efectúa por medio de calefactores individuales. El departamento ocupado por esta institución se encuentra en Planta Baja.

María Auxiliadora 636 (2E)

Propietario: I.P.A.U.S.S.

Nomenclatura Catastral: Sección G Macizo 22C ED:9/Dto. 5 Primer Piso

Superficie Cubierta:65 m2

Uso Predominante: Vivienda de Servicio.

Valor de Origen: $ 41.385,17

Fecha de Adquisición: 01/06/1992

Numero de Inventario: 2312

Descripción del Inmueble: El departamento, de propiedad del IPAUSS, se encuentra en el Primer Piso del edificio de cuatro plantas, de estructura de hormigón armado, plateas y losas de pisos intermedios del mismo material. Muros perimetrales y tabiques divisorios de mampostería. Carpintería de madera, la calefacción se efectúa por medio de calefactores individuales.

Perito Moreno 38. (2F)

Propietario: I.P.A.U.S.S.

Valor de Origen: $ 1.600.000,00

Fecha de Adquisición: 01/01/2009

Numero de Inventario: 3061

Uso Predominante: Oficinas Administrativas.

Descripción del Inmueble: frente de 25 mts, lado de 22,5 mts, superficie total del terreno 555 mts, comodidades: planta baja cocina, 5 baños, sala de maquinas, sala de archivo, sala de reuniones, 5 oficinas, 2 amplias oficinas generales, entrada principal y entrada de servicio, hall de acceso y en planta alta 2 oficinas. Calefacción central, cuenta con un sistema de alarmas conectada a la Policía Provincial.

TERRENOS

Ushuaia. (G)

Calle Roca, entre las calles Gdor. Paz, y Gdor. Deloqui.

Identificación Catastral Parcela 3, macizo 44, Manzana 38, parcelas “D”,  “E” y “F”, de 280 metros cuadrados cada parcela.

Actualmente sin uso.

Numero de Inventario: 2315

Tolhuin. (1A)

Nomenclatura catastral Parcela 7 del Macizo 24 “A”, Sección T, de superficie 800 metros cuadrados.

Actualmente sin uso.

Numero de Inventario: 2316

Rio Grande. (2A)

Nomenclatura catastral Sección A, Macizo 66, Parcela 1C, con domicilio en las calles Ameghino y Torne.

Superficie: 13.969,16 metros cuadrados.

Numero de Inventario: 2317